## Tabelle1
Der Wärmedurchlasswiderstand wird hier nach Temperaturen und | [5 empty] | Programm 081-6
die Übergangswiderstände werden gleichfalls entsprechend errechnet.
Ein Sachverständiger kann nicht immer eine Außenwand, wegen Unkenntnis der Materialien, weiter berechnen.
Mit diesem Programm können über Temperaturmessungen weitere erforderliche Werte rechnerisch und auch
zerstörungsfrei ermittelt werden. Man bedenke jedoch, dass Temperaturaufnahmen immer nur als Momentauf-
nahme zu werten sind. Temperaturmessungen sollten im Zusammenhang wiederholt werden.
Erklärungen zu den Abkürzungen: |  |  | TE = | Raumecke im Bereich der freien Außenwand
|  |  | Ti = | Raumtemperatur
Die Übergangswiderstände werden rech- |  |  | Twi = | raumseitige Oberflächentemperatur Außenwand
nerisch ermittelt. |  |  | Twa = | Außenwandoberflächentemperatur
|  |  | Ta = | Außenlufttemperatur
Auf die richtigen Eingaben achten |  |  | in Prozent = | relative Raumluftfeuchte
TE Raumecke | 14.4 | Differenz | pro Diff. | Differenz | entspricht | Einzel- | gerundete
Ti = | 20 | zwischen | in Grad C | in Prozent |  | ergebnisse | Werte
Twi = | 18.3 | Ti und Twi | 1.7 | 6.8% | Rsi = | 0.13315 | 0.13315
Twa = | -4.5 | Twi u.Twa | 22.8 | 91.2% | R = | 1.7857 | (m²K/W)
Ta = | -5 | Twa ui. Ta | 0.5 | 2% | Rse = | 0.03916 | 0.03916
relative Raumluftfeuchte = |  | 60% | 25 | 100% | RT = | 1.958
| R = nach B2 errechnet: |  |  |  | U = | 0.51072
| R = | (0,25/(1-(TE-Ta)/(Ti-Ta))-0,25)/0,485 |  |  | = | 1.7857
wenn R
bekannt, dann | Raumecktemperatur TE nach B2 = (1-(1/(0,485*R+0,25))*0,25)*(Ti-Ta)+Ta = | [5 empty] | 14.4
Außentemperatur
-5 |  |  |  |  | Hinweis: ab 80% rel.LF auf der Fläche
bzw. in der R.-Ecke besteht Pilzgefahr
Wandoberflächen-
temperatur Twa
-4.5 |  | Twi = | 18.3 | TE = (Ecke) | 14.4
|  | rel. LF. = | 66.69% | rel. LF. = | 85.46%
Pilzgefahr
|  |  |  | Raumtemperatur |  | 20
|  |  |  | rel. Luftfeuchte |  | 60%
Weitere Ergebnisse:
Wärmestromdichte q = |  | (Ti-Ta)/RT | bzw. | (Ti-Twi)/Rsi |  | 12.768 | W/m²
Taupunkttemperatur Ts = |  | (109,8+B17)*C21^ 0,1247-109,8 |  |  |  | 11.9896
Veränderung der rel. Luftfeuchte auf der Innenseite der Außenwand | [5 empty] | 66.69%
Veränderung der rel. Luftfeuchte in der Raumecke | [5 empty] | 85.46%
max. Wassergehalt der vorhandenen Raumluft bei 100% |  |  |  | 17.2826 | g/m³, real = | 10.3695 | g/m³
max. zul. rel. Raumluftfeuchte um Tauwasser auf der
raumseitige Wandoberfläche zu vermeiden |  |  |  | (außer der Raumecke) |  | 89.97%
wie vor, jedoch um Pilzbefall zu vermeiden |  |  |  | (außer der Raumecke) |  | 71.97%
| Wasserdruck und Wassergehalt g (nach CET) |  |  |  |  | Wasserdruck | W.-Gehalt
Wasserdampfdruck bei Temperaturen zwischen -100°C und 100°C, bei |  |  |  |  | 20 | 2343.3648 | 17.3208
Wasserdampfteildruck Pd = Ps * rel. Luftfeuchte, hier bei |  |  |  |  | 50% | 1171.6824 | 8.6604
Änderungen bleiben vorbehalten |  |  | 2016-09-29 |  | © Hel. Bäcker, Köln, Tel. 0221-681030